{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医药物流部一号库空调箱漏水及墙体缝隙维修项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[1,"吊顶室空调托水盘(2.3m*2.3m厚度为1.5mm镀锌铁皮)及支架","套",11]
[2,"吊顶室空调内机保温材料（厚度为1cm，2.3m*2.3m)","套",11]
[3,"1号库2分区与1分区墙体空隙（现场勘查）","m",80]
[4,"3号库墙体空隙维修（现场勘查）","m",500]
[]
[]
[]
[]
[]
[22,"小计"]
[23,"税金（9%）"]
[24,"工程总价"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}